## General
Unidades de Manejo | Superficie Empadronada (ha) | Longitud total (Km) | Longitud revestida (km) | Ef (revestido) | Longitud de hijuelas (km) | % Rev/Total | Ef (sin revestir) | Ef global
Matriz Este Unificado | 3125.8 | 126.72 | 18.25 | 0.99 | 105.12 | 14.4 | 0.97153 | 96.18%
Canal El Peral Unificado | 655.2 | 21.073 | 2.12 | 0.99 | 18.79 | 10.09 | 0.91588 | 90.67%
Hijuela Gualtallary | 2080.9 | 21.88 | 0.9 | 0.99 | 20.97 | 4.13 | 0.90649 | 89.74%
Canal Esquina Unificado | 1458.9 | 73.53 | 20.56 | 0.99 | 52.97 | 28 | 0.91585 | 90.67%
Río de la Pampa o Salto | 927.9 | 15.56 | 5.78 | 0.99 | 10.12 | 34.96 | 0.94425 | 93.48%
Hijuela La Pampa | 565.5 | 31.52 | 8.24 | 0.99 | 23.28 | 26.2 | 0.81059 | 80.25%
Arroyo Villegas | 1448.3 | 47.73 | 4.58 | 0.99 | 43.09 | 13.4 | 0.7998 | 79.18%
Arroyo Cª La Quebrada | 198.7 | 4 | 0 | 0.99 | 1.47 | 9.61 | 0.88108 | 87.23%
Arroyo Grande | 1482.3 | 55.64 | 8.2 | 0.99 | 47.43 | 0 | 0.79187 | 78.4%
Canal Vista Flores | 4869.1 | 81.417 | 13.24 | 0.99 | 64.79 | 12 | 0.77577 | 76.8%
Canal Manzano | 2339.3 | 47.71 | 62.74 | 0.99 | 40.69 | 13.4 | 0.78847 | 78.06%
Canal Rincon | 851.5 | 31.46 | 94.71 | 0.99 | 27.65 | 7 | 0.73465 | 72.73%
Canal Matriz Valle de Uco | 10164.4 | 351.17 | 22.94 | 0.99 | 328.22 | 6.53 | 0.7429 | 73.55%
Yaucha Aguanda unificado | 8126.2 | 349 | 64 | 0.99 | 284 | 18.55 | 0.70398 | 69.69%
Canal Capacho | 1025.7 | 24.23 | 0.54 | 0.99 | 23.68 | 2.25 | 0.72075 | 71.35%

## Ef-Mz Este unifi
MATRIZ ESTE UNIFICADO - 3125,8ha
Elemento de la red | C Anchayuyo sup | Cº Ancón-Cº Matriz Tupungato | H Ahumada | H Aveiro | H Bastías | H Crespi | H Este | H Gomina | H Mario Zingaretti | H Maslup | H 3 Valenzuela | H Palleres | H Quero | H Rodriguez | H Ruano | Cº Sauce- C Mz Tupungato | H Palomares
material | h-tierra | c-tierra | h-tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra
longitud (km) | 1.64 | 2.18 | 0.3 | 1.87 | 3.63 | 3.87 | 4.5 | 6.7 | 4.5 | 0.06 | 1.7 | 0.012 | 0.13 | 2.54 | 0.11 | 33.9 | 25.11
Q m3/s | 0.23 | 0.78 | 0.85 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.02 | 0.02 | 0.65 | 0.28
V m/s | 2.48 | 1.54 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.4 | 2.2 | 1.4
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.49 | 0.35 | 0.49 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
B ancho superficial (m) | 1.2 | 2.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
A área=Q/V (m2) | 0.092742 | 0.50649 | 0.51829 | 0.012195 | 0.012195 | 0.030488 | 0.030488 | 0.060976 | 0.02 | 0.0625 | 0.000625 | 0.00032258 | 0.00032 | 0.016129 | 0.014286 | 0.29545 | 0.2
h altura (m) | 0.077285 | 0.21104 | 0.25915 | 0.020325 | 0.020325 | 0.060976 | 0.060976 | 0.12195 | 0.022222 | 0.125 | 0.0015625 | 0.00064516 | 0.00064 | 0.017921 | 0.015873 | 0.32828 | 0.22222
F 1 | 0.0029424 | 0.006946 | 0.0089799 | 0.00046192 | 0.00046192 | 0.00066672 | 0.00066672 | 0.00094288 | 0.00084523 | 0.00095459 | 8.5381e-05 | 6.858e-05 | 6.8305e-05 | 0.00065061 | 0.0006123 | 0.0027846 | 0.002291
F2 | 0.55185 | 0.84361 | 0.84848 | 0.33231 | 0.33231 | 0.41786 | 0.41786 | 0.49692 | 0.37606 | 0.5 | 0.15811 | 0.13402 | 0.13375 | 0.35637 | 0.34572 | 0.73726 | 0.66874
F final | 0.0053319 | 0.0082336 | 0.010583 | 0.00139 | 0.00139 | 0.0015955 | 0.0015955 | 0.0018974 | 0.0022476 | 0.0019092 | 0.00054 | 0.00051173 | 0.0005107 | 0.0018256 | 0.0017711 | 0.0037769 | 0.0034259
F tramo | 0.0087442 | 0.017949 | 0.003175 | 0.0025993 | 0.0050457 | 0.0061748 | 0.00718 | 0.012713 | 0.010114 | 0.00011455 | 0.000918 | 6.1407e-06 | 6.6391e-05 | 0.0046371 | 0.00019482 | 0.12804 | 0.086024
porcentaje perdida | 3.802% | 2.301% | 0.3735% | 13% | 25.23% | 12.35% | 14.36% | 12.71% | 33.71% | 0.1146% | 91.8% | 1.535% | 16.6% | 23.19% | 0.9741% | 19.7% | 30.72%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.030415 | 0.020711 | 0.0033618 | 0.077979 | 0.20183 | 0.049398 | 0.08616 | 0.1017 | 0.13486 | 0.00091641 | 0.459 | 0.0061407 | 0.13278 | 0.11593 | 0.0048705 | 0.15758 | 0.24578
Efc_d | 96.96% | 97.93% | 99.66% | 92.2% | 79.82% | 95.06% | 91.38% | 89.83% | 86.51% | 99.91% | 54.1% | 99.39% | 86.72% | 88.41% | 99.51% | 84.24% | 75.42%
Ec media | 0.96959 | 0.97929 | 0.99664 | 0.92202 | 0.79817 | 0.9506 | 0.91384 | 0.8983 | 0.86514 | 0.99908 | 0.541 | 0.99386 | 0.86722 | 0.88407 | 0.99513 | 0.84242 | 0.75422
superficie ha | 338.42 | 1127.46 | 27.1 | 32.07 | 32.04 | 77.45 | 74.56 | 156.95 | 38.31 | 8.72 | 4.16 | 39.15 | 0.68 | 25.31 | 38.32 | 928.5 | 413.47 | 1634.54
Ef m pondereada | 328.127 | 1104.1096 | 27.0089 | 29.5692 | 25.5734 | 73.6241 | 68.1359 | 140.9878 | 33.1437 | 8.712 | 2.2506 | 38.9096 | 0.58971 | 22.3758 | 38.1334 | 782.1826 | 311.8463 | 1588.0122
Ef m pondereada UM | 97.15%
Elemento de la red
material
Tipo de suelo
Longitud (km)
Q
A cte depende suelo tabla
m cte depende suelo tabla
Qm
S =A/Qm m3/s
s=100 S/Q L

## El Peral Unificado
EL PERAL UNIFICADO - 655,2 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 12.76 | 6.04
Q m3/s | 0.3 | 0.11
V m/s | 2.7 | 2.4
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.3 | 0.3
B ancho superficial (m) | 0.8 | 0.8
A área=Q/V (m2) | 0.11111 | 0.045833
h altura (m) | 0.13889 | 0.057292
F 1 | 0.00161 | 0.001034
F2 | 0.57735 | 0.4627
F final | 0.0027885 | 0.0022348
F tramo | 0.035582 | 0.013498
porcentaje perdida | 11.86% | 12.27%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.6 | 0.9
% pérdida por tiempo | 0.071164 | 0.11044
Efc_d | 92.88% | 88.96%
Ec media | 0.92884 | 0.88956
superficie ha | 438.98 | 216.22 | 655.2
Ef m pondereada | 407.7405 | 192.341 | 600.0815
Ef m pondereada UM | 91.59%

## Hij. Gualtallary
H GUALTALLARY -2080,9 ha
Elemento de la red | hijuela
material | tierra
longitud (km) | 20.98
Q m3/s | 1.43
V m/s | 2.2
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.4
B ancho superficial (m) | 1.2
A área=Q/V (m2) | 0.65
h altura (m) | 0.54167
F 1 | 0.0063589
F2 | 0.8979
F final | 0.0070819
F tramo | 0.14858
porcentaje perdida | 10.39%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.9
% pérdida por tiempo | 0.093511
Efc_d | 90.65%
Ec media | 0.90649
superficie ha | 2080.9
Ef m pondereada | 1886.3126
Ef m pondereada UM | 90.65%

## Ef-Cº Esquina unif
Elemento de la red | Cº Esquina-Cº Matriz Tupungato | H Blanco | H Coletto | H Correa | H El Abra | H Innes | H Marcotti | H Mateo I y II | H Raffa | H Salarrafia | H Salamone | H Último tramo | H Zingaretti | H Los Cuarteles
material | Tierra | h-tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | entubado | tierra | tierra | entubado | entubado | tierra
longitud (km) | 7.09 | 1.9 | 3.6 | 8.32 | 3.28 | 3.24 | 2.45 | 1.98 |  | 8.3 | 0.64 |  |  | 2.93
Q m3/s | 0.78 | 0.036 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.08 | 0.1 | 0.066 | 0.037 | 0.0004 | 0.02 | 0.11
V m/s | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.8 | 2.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.25 | 1.25 | 1.4 | 1.25
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.75 | 0.56 | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
B ancho superficial (m) | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.5 | 1 | 1
A área=Q/V (m2) | 0.28889 | 0.013333 | 0.0041667 | 0.077778 | 0.0125 | 0.035714 | 0.0058824 | 0.047059 | 0.0625 | 0.036667 | 0.0296 | 0.00032 | 0.014286 | 0.088
h altura (m) | 0.32099 | 0.026667 | 0.0069444 | 0.11966 | 0.013889 | 0.059524 | 0.0065359 | 0.047059 | 0.125 | 0.045833 | 0.0296 | 0.00064 | 0.014286 | 0.088
F 1 | 0.0068837 | 0.00082303 | 0.00027 | 0.0012142 | 0.00085913 | 0.00079048 | 0.00039291 | 0.0013667 | 0.00095459 | 0.00092486 | 0.00092905 | 6.8305e-05 | 0.00064542 | 0.0016019
F2 | 0.73313 | 0.33981 | 0.25407 | 0.5281 | 0.33437 | 0.43472 | 0.27694 | 0.46576 | 0.5 | 0.43759 | 0.41478 | 0.13375 | 0.34572 | 0.54465
F final | 0.0093894 | 0.002422 | 0.0010627 | 0.0022991 | 0.0025694 | 0.0018184 | 0.0014187 | 0.0029343 | 0.0019092 | 0.0021135 | 0.0022398 | 0.0005107 | 0.0018669 | 0.0029411
F tramo | 0.066571 | 0.0046019 | 0.0038258 | 0.019129 | 0.0084277 | 0.0058915 | 0.0034759 | 0.0058099 | 0 | 0.017542 | 0.0014335 | 0 | 0 | 0.0086175
porcentaje perdida | 8.535% | 12.78% | 38.26% | 13.66% | 28.09% | 11.78% | 34.76% | 7.262% | 0% | 26.58% | 3.874% | 0% | 0% | 7.834%
Tiempo mojado (permanencia) | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.5
% pérdida por tiempo | 0.085347 | 0.051132 | 0.19129 | 0.068317 | 0.11237 | 0.058915 | 0.1738 | 0.029049 | 0 | 0.1329 | 0.015497 | 0 | 0 | 0.039171
Efc_d | 91.47% | 94.89% | 80.87% | 93.17% | 88.76% | 94.11% | 82.62% | 97.1% | 100% | 86.71% | 98.45% | 100% | 100% | 96.08%
Ec media | 0.91465 | 0.94887 | 0.80871 | 0.93168 | 0.88763 | 0.94109 | 0.8262 | 0.97095 | 1 | 0.8671 | 0.9845 | 1 | 1 | 0.96083
superficie ha | 1127.46 | 41.82 | 20.92 | 207.82 | 38.48 | 5.82 | 19.05 | 117.99 | 21.74 | 75.15 | 42.39 | 154.75 | 99.68 | 164.54 | 1436.5
Ef m pondereada | 1031.2344 | 39.6817 | 16.9182 | 193.6223 | 34.156 | 5.4771 | 15.7392 | 114.5625 | 21.74 | 65.1629 | 41.7331 | 154.75 | 99.68 | 158.0949 | 1315.6127
Ef m pondereada UM | 91.58%
Elemento de la red
material
Tipo de suelo
Longitud (km)
Q
A cte depende suelo tabla
m cte depende suelo tabla
Qm
S =A/Qm m3/s
s=100 S/Q L

## A° Río de La Pampa
A° RIO DE LA PAMPA O SALTO -927,9 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 1.41 | 8.71
Q m3/s | 0.089 | 0.55
V m/s | 2 | 2
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.46 | 0.46
B ancho superficial (m) | 1 | 1
A área=Q/V (m2) | 0.0445 | 0.275
h altura (m) | 0.0445 | 0.275
F 1 | 0.0017467 | 0.0043421
F2 | 0.45929 | 0.72416
F final | 0.0038029 | 0.005996
F tramo | 0.0053622 | 0.052225
porcentaje perdida | 6.025% | 9.496%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.6
% pérdida por tiempo | 0.048199 | 0.056973
Efc_d | 95.18% | 94.3%
Ec media | 0.9518 | 0.94303
superficie ha | 129.28 | 798.58 | 927.86
Ef m pondereada | 123.0488 | 753.0824 | 876.1312
Ef m pondereada UM | 94.42%

## HªLa Pampa
A° Hª LA PAMPA 565,5 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 3.22 | 20.06
Q m3/s | 0.06 | 0.328
V m/s | 2.4 | 2.4
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.4 | 0.4
B ancho superficial (m) | 0.9 | 0.9
A área=Q/V (m2) | 0.025 | 0.13667
h altura (m) | 0.027778 | 0.15185
F 1 | 0.00108 | 0.0025251
F2 | 0.39764 | 0.60802
F final | 0.0027161 | 0.0041531
F tramo | 0.0087457 | 0.083311
porcentaje perdida | 14.58% | 25.4%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.11661 | 0.2032
Efc_d | 88.34% | 79.68%
Ec media | 0.88339 | 0.7968
superficie ha | 90.07 | 475.43 | 565.5
Ef m pondereada | 79.567 | 378.8242 | 458.3912
Ef m pondereada UM | 81.06%

## Arroyo Villegas
Arroyo Villegas
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 5.21 | 37.88
Q m3/s | 0.05 | 0.39
V m/s | 2.01 | 2.6
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.31 | 0.31
B ancho superficial (m) | 1 | 1
A área=Q/V (m2) | 0.024876 | 0.15
h altura (m) | 0.024876 | 0.15
F 1 | 0.00088008 | 0.0021611
F2 | 0.39714 | 0.62233
F final | 0.002216 | 0.0034726
F tramo | 0.011546 | 0.13154
porcentaje perdida | 23.09% | 33.73%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.6
% pérdida por tiempo | 0.18473 | 0.20237
Efc_d | 81.53% | 79.76%
Ec media | 0.81527 | 0.79763
superficie ha | 178.84 | 1270.49 | 1449.33
Ef m pondereada | 145.803 | 1013.3765 | 1159.1795
Ef m pondereada UM | 79.98%

## La Quebrada
Cº LA QUEBRADA - 198,7 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 2.53 | 1.47
Q m3/s | 0.05 | 0.009
V m/s | 1.8 | 1.4
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.4 | 0.4
B ancho superficial (m) | 0.7 | 0.7
A área=Q/V (m2) | 0.027778 | 0.0064286
h altura (m) | 0.039683 | 0.0091837
F 1 | 0.001004 | 0.00048299
F2 | 0.40825 | 0.28316
F final | 0.0024593 | 0.0017057
F tramo | 0.0062219 | 0.0025074
porcentaje perdida | 12.44% | 27.86%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.099551 | 0.22288
Efc_d | 90.04% | 77.71%
Ec media | 0.90045 | 0.77712
superficie ha | 167.5 | 31.2 | 198.7
Ef m pondereada | 150.8252 | 24.2461 | 175.0713
Ef m pondereada UM | 88.11%

## Arroyo Grande
A° GRANDE - 1482,3 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 5.76 | 41.68
Q m3/s | 0.05 | 0.403
V m/s | 2.07 | 2.07
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.3 | 0.3
B ancho superficial (m) | 0.9 | 0.9
A área=Q/V (m2) | 0.024155 | 0.19469
h altura (m) | 0.026838 | 0.21632
F 1 | 0.00079619 | 0.0022604
F2 | 0.39423 | 0.66425
F final | 0.0020196 | 0.0034029
F tramo | 0.011633 | 0.14183
porcentaje perdida | 23.27% | 35.19%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.6
% pérdida por tiempo | 0.18613 | 0.21117
Efc_d | 81.39% | 78.88%
Ec media | 0.81387 | 0.78883
superficie ha | 179.98 | 1302.32 | 1482.3
Ef m pondereada | 146.481 | 1027.3152 | 1173.7962
Ef m pondereada UM | 79.19%

## Canal Vista Flores
Cº VISTA FLORES- 4869,1 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 5.438 | 64.794
Q m3/s | 0.12 | 1.38
V m/s | 2.51 | 2.5
C Coeficiente de Moritz | 0.4 | 0.4
B ancho superficial (m) | 1 | 1
A área=Q/V (m2) | 0.047809 | 0.552
h altura (m) | 0.047809 | 0.552
F 1 | 0.0015743 | 0.0053494
F2 | 0.4676 | 0.86196
F final | 0.0033667 | 0.0062061
F tramo | 0.018308 | 0.40212
porcentaje perdida | 15.26% | 29.14%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.12206 | 0.23311
Efc_d | 87.79% | 76.69%
Ec media | 0.87794 | 0.76689
superficie ha | 389.52 | 4479.52 | 4869.04
Ef m pondereada | 341.9769 | 3435.2942 | 3777.2711
Ef m pondereada UM | 77.58%
| Area | Q m3/s
| 1898.5194 | #REF!
250.2826
2148.802

## Canal Manzano
CANAL MANZANO -2339,3ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 5.728 | 35.035
Q m3/s | 0.101 | 0.62
V m/s | 1.85 | 1.85
C Coeficiente de Moritz | 0.36 | 0.36
B ancho superficial (m) | 1 | 1
A área=Q/V (m2) | 0.054595 | 0.33514
h altura (m) | 0.054595 | 0.33514
F 1 | 0.0015141 | 0.0037513
F2 | 0.48338 | 0.76086
F final | 0.0031323 | 0.0049304
F tramo | 0.017942 | 0.17274
porcentaje perdida | 17.76% | 27.86%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.14211 | 0.22288
Efc_d | 85.79% | 77.71%
Ec media | 0.85789 | 0.77712
superficie ha | 328.86 | 2010.44 | 2339.3
Ef m pondereada | 282.1247 | 1562.3435 | 1844.4682
Ef m pondereada UM | 78.85%

## Canal Rincón
CANAL RINCÓN - 851,5 ha
Elemento de la red | canal | hijuela
material | tierra | tierra
longitud (km) | 1.643 | 27.652
Q m3/s | 0.014 | 0.249
V m/s | 2.4 | 2.5
C Coeficiente de Moritz | 0.32 | 0.32
B ancho superficial (m) | 0.9 | 0.9
A área=Q/V (m2) | 0.0058333 | 0.0996
h altura (m) | 0.0064815 | 0.11067
F 1 | 0.00041735 | 0.0017245
F2 | 0.27636 | 0.56178
F final | 0.0015102 | 0.0030698
F tramo | 0.0024812 | 0.084886
porcentaje perdida | 17.72% | 34.09%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.14178 | 0.27273
Efc_d | 85.82% | 72.73%
Ec media | 0.85822 | 0.72727
superficie ha | 47.98 | 803.52 | 851.5
Ef m pondereada | 41.1773 | 584.3796 | 625.5569
Ef m pondereada UM | 73.47%

## Ef-Mz valle Uco
Bureau of reclamation (Moritz)
Moritz C.No Nomalizado
MZ VALLE DE UCO -10164 ha
Elemento de la red | C Cañada Las Rosas |  | Consulta |  | CodigoCauce | C De Uco |  | Elvira Bustos | Otoño | H Villanueva | R Quiroga |  | R Sur
material | c-tierra | h-tierra | c-tierra | h-tierra |  | c-tierra | h-tierra | tierra | tierra | tierra | r-tierra | h-tierra | c-tierra | h-tierra
longitud (km) | 6.28 | 10 | 5.37 | 103 |  | 4.84 | 82.71 | 22.33 | 15.28 | 8.32 | 18.41 | 8.33 | 5.1 | 27.01
Q m3/s | 0.051041 | 0.079788 | 0.088455 | 1.0169 |  | 0.052495 | 0.82239 | 0.18 | 0.07 | 0.07 | 0.31749 | 0.14348 | 0.036109 | 0.18985
V m/s | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 |  | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1.25 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 |  | 0.49 | 0.49 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
B ancho superficial (m) | 1.2 | 1.25 | 1.2 | 1.4 |  | 1.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 0.8 | 0.8
A área=Q/V (m2) | 0.040833 | 0.06383 | 0.05897 | 0.67792 |  | 0.047723 | 0.51399 | 0.085714 | 0.063636 | 0.056 | 0.18676 | 0.13044 | 0.032826 | 0.17259
h altura (m) | 0.034028 | 0.051064 | 0.049142 | 0.48423 |  | 0.039769 | 0.51399 | 0.085714 | 0.05303 | 0.046667 | 0.1334 | 0.13044 | 0.041033 | 0.21574
F 1 | 0.0013946 | 0.0017795 | 0.001628 | 0.0059622 |  | 0.0021107 | 0.0063233 | 0.001581 | 0.0014922 | 0.0013998 | 0.0047861 | 0.0033805 | 0.0015168 | 0.003478
F2 | 0.44952 | 0.50264 | 0.49279 | 0.90739 |  | 0.46739 | 0.84672 | 0.54108 | 0.50226 | 0.48646 | 0.65738 | 0.60097 | 0.42565 | 0.64454
F final | 0.0031023 | 0.0035404 | 0.0033037 | 0.0065707 |  | 0.0045159 | 0.0074681 | 0.0029218 | 0.0029711 | 0.0028776 | 0.0072805 | 0.0056251 | 0.0035635 | 0.005396
F tramo | 0.019482 | 0.035404 | 0.017741 | 0.67678 |  | 0.021857 | 0.61768 | 0.24167 | 0.066344 | 0.023942 | 0.13403 | 0.046857 | 0.018174 | 0.14575
porcentaje perdida | 38.17% | 44.37% | 20.06% | 66.55% |  | 41.64% | 75.11% | 29.39% | 36.86% | 34.2% | 42.22% | 32.66% | 50.33% | 76.77%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 |  | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4
% pérdida por tiempo | 0.19085 | 0.22186 | 0.12034 | 0.26622 |  | 0.20818 | 0.30043 | 0.17632 | 0.29486 | 0.13681 | 0.2533 | 0.16328 | 0.30198 | 0.30708
Efc_d | 80.92% | 77.81% | 87.97% | 73.38% | 5008 | 79.18% | 69.96% | 82.37% | 70.51% | 86.32% | 74.67% | 83.67% | 69.8% | 69.29%
Ec media | 0.80915 | 0.77814 | 0.87966 | 0.73378 |  | 0.79182 | 0.69957 | 0.82368 | 0.70514 | 0.86319 | 0.7467 | 0.83672 | 0.69802 | 0.69292
superficie ha | 164.65 | 257.38 | 285.34 | 3280.26 |  | 169.34 | 2652.86 | 585.56 | 258.37 | 237.04 | 1024.15 | 462.85 | 116.48 | 612.41 | 10106.69
Ef m pondereada | 133.2267 | 200.2768 | 251.0029 | 2406.9958 |  | 134.0871 | 1855.8497 | 482.3167 | 182.1868 | 204.6106 | 764.7307 | 387.2744 | 81.3049 | 424.35 | 7508.2131
Ef m pondereada UM | 74.29%
| H. CEJAS |  | H. SILVA
Elemento de la red | hijuela |  | hijuela
material | tierra |  | tierra
Tipo de suelo | Franco-Arenoso |  | Franco-Arenoso
Longitud (km) | 7 |  | 4.9
Q
A cte depende suelo tabla | 1.9 |  | 1.9
m cte depende suelo tabla | 0.4 |  | 0.4
Qm | 0.63 |  | 0.63
S =A/Qm m3/s | 3.0159 |  | 3.0159
s=100 S/Q L
34.96
#REF!
#REF!
0.63
#REF!

## Yaucha- Aguanda
Elemento de la red | Aº salamanca |  | Cº Mz Aguanda | Cº Mz Yaucha |  | H 2º Fuenzalida | H Acuña |  | H Alcalla | H Canales | H Castillo | H Farias | H Fuenzalida | H Guajardo | H Horqueta | H Montenegro | H Rodriguez | H Rojas | H Centro y Villa |  | H Rama de Afuera |  | H Dumas |  | H Pareditas |  | R Yaucha
material | C tierra | h-tierra | h-tierra | c-tierra | h-tierra | tierra | h-tierra | r-tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | tierra | entubado | h-tierra | r-tierra | h-tierra | r-tierra | h-tierra | r-tierra | h-tierra | r-tierra | h-tierra | r-tierra
longitud (km) | 9.53 | 1.06 | 6.79 | 9.72 | 5.31 | 16.76 | 3.28 | 4.17 | 1.3 | 0.89 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.38 | 0.33 | 7.6 | 2.93 | 3.75 | 25.26 | 0.36 | 26.62 | 6.05 | 32.54 | 0.127 | 28.87 | 4.27 | 94.82 | 6.29
Q m3/s | 0.10833 | 0.011941 | 0.277 | 0.1045 | 0.073005 | 25.5 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | 0.016 | 0.007 | 0.001 | 0.44 | 0.144 | 0.027 | 0.28476 | 0.00403 | 0.1606 | 0.03291 | 0.33291 | 0.00682 | 0.16647 | 0.024623 | 0.57201 | 0.036509
V m/s | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.48 | 1.3 | 1.3 | 2.5 | 2.48 | 1.4 | 1.25 | 1.3 | 1.6 | 1.25 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.25 | 1.1 | 2.41 | 2.4 | 1.25 | 1.25 | 1.85 | 1.2 | 2 | 1.25
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.3 | 0.32 | 0.32 | 0.3 | 0.32 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | 0.32 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
B ancho superficial (m) | 1.5 | 1.2 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.85 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2
A área=Q/V (m2) | 0.060185 | 0.0070242 | 0.15389 | 0.042138 | 0.056158 | 19.6154 | 0.0016 | 0.0032258 | 0.0064286 | 0.0032 | 0.0030769 | 0.00875 | 0.0128 | 0.0063636 | 0.00071429 | 0.31429 | 0.09 | 0.019286 | 0.22781 | 0.0036636 | 0.066641 | 0.013712 | 0.26633 | 0.005456 | 0.089982 | 0.020519 | 0.28601 | 0.029207
h altura (m) | 0.040123 | 0.0058535 | 0.061556 | 0.021069 | 0.031199 | 9.8077 | 0.0026667 | 0.0037951 | 0.0032143 | 0.0016 | 0.0015385 | 0.0058333 | 0.0064 | 0.0063636 | 0.00047619 | 0.31429 | 0.09 | 0.012857 | 0.15187 | 0.0026169 | 0.026656 | 0.0068562 | 0.17755 | 0.0045467 | 0.044991 | 0.0114 | 0.1144 | 0.014603
F 1 | 0.0016225 | 0.00052883 | 0.0035727 | 0.0015676 | 0.0018313 | 0.040587 | 0.00016731 | 0.00028276 | 0.0006123 | 0.000432 | 0.00049421 | 0.00061865 | 0.0010944 | 0.00054564 | 0.00018854 | 0.0030273 | 0.00162 | 0.00091845 | 0.003788 | 0.00046408 | 0.0022041 | 0.00089426 | 0.0034131 | 0.00043694 | 0.0022908 | 0.0010378 | 0.0045662 | 0.0013051
F2 | 0.4953 | 0.2895 | 0.62633 | 0.45307 | 0.4868 | 2.1045 | 0.2 | 0.23832 | 0.28316 | 0.23784 | 0.23552 | 0.30585 | 0.33636 | 0.28244 | 0.16348 | 0.74874 | 0.54772 | 0.37266 | 0.69087 | 0.24602 | 0.50808 | 0.3422 | 0.71838 | 0.27178 | 0.5477 | 0.37848 | 0.7313 | 0.4134
F final | 0.0032758 | 0.0018267 | 0.0057042 | 0.00346 | 0.0037619 | 0.019286 | 0.00083656 | 0.0011865 | 0.0021624 | 0.0018163 | 0.0020984 | 0.0020227 | 0.0032537 | 0.0019319 | 0.0011533 | 0.0040432 | 0.0029577 | 0.0024646 | 0.0054829 | 0.0018863 | 0.0043381 | 0.0026133 | 0.0047511 | 0.0016077 | 0.0041826 | 0.002742 | 0.0062439 | 0.003157
F tramo | 0.031218 | 0.0019363 | 0.038731 | 0.033631 | 0.019976 | 0.32323 | 0.0027439 | 0.0049476 | 0.0028111 | 0.0016165 | 0.00041968 | 0.0014159 | 0.0026029 | 0.00073412 | 0.00038058 | 0.030728 | 0.0086661 | 0.0092423 | 0.1385 | 0.00067908 | 0.11548 | 0.01581 | 0.1546 | 0.00020418 | 0.12075 | 0.011708 | 0.59205 | 0.019858
porcentaje perdida | 28.82% | 16.22% | 13.98% | 32.18% | 27.36% | 1.268% | 68.6% | 61.85% | 31.23% | 40.41% | 10.49% | 10.11% | 16.27% | 10.49% | 38.06% | 6.984% | 6.018% | 34.23% | 48.64% | 16.85% | 71.9% | 48.04% | 46.44% | 2.994% | 72.54% | 47.55% | 103.5% | 54.39%
Tiempo mojado (permanencia) | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5
% pérdida por tiempo | 0.1729 | 0.097291 | 0.12584 | 0.25746 | 0.2189 | 0.0076054 | 0.34299 | 0.30923 | 0.15617 | 0.20207 | 0.05246 | 0.060682 | 0.09761 | 0.062924 | 0.22835 | 0.041902 | 0.030091 | 0.17115 | 0.24318 | 0.1011 | 0.35952 | 0.28825 | 0.23219 | 0.014969 | 0.43523 | 0.23775 | 0.51751 | 0.27196
Efc_d | 82.71% | 90.27% | 87.42% | 74.25% | 78.11% | 99.24% | 65.7% | 69.08% | 84.38% | 79.79% | 94.75% | 93.93% | 90.24% | 93.71% | 77.16% | 95.81% | 96.99% | 82.88% | 75.68% | 89.89% | 64.05% | 71.17% | 76.78% | 98.5% | 56.48% | 76.22% | 48.25% | 72.8%
Ec media | 0.8271 | 0.90271 | 0.87416 | 0.74254 | 0.7811 | 0.99239 | 0.65701 | 0.69077 | 0.84383 | 0.79793 | 0.94754 | 0.93932 | 0.90239 | 0.93708 | 0.77165 | 0.9581 | 0.96991 | 0.82885 | 0.75682 | 0.8989 | 0.64048 | 0.71175 | 0.76781 | 0.98503 | 0.56477 | 0.76225 | 0.48249 | 0.72804
superficie ha | 349.46 | 38.52 | 892.87 | 337.1 | 235.5 | 82.28 | 11.34 | 14.43 | 30.01 | 12.32 | 11.75 | 44.8 | 52.24 | 22.1 | 3.14 | 143.12 | 164.54 | 87.24 | 918.59 | 13 | 518.08 | 106.16 | 1073.91 | 22 | 536.99 | 79.43 | 1845.2 | 117.77 | 7763.89
Ef m pondereada | 289.0382 | 34.7724 | 780.5091 | 250.3098 | 183.9494 | 81.6542 | 7.4505 | 9.9678 | 25.3232 | 9.8305 | 11.1336 | 42.0814 | 47.1408 | 20.7094 | 2.423 | 137.123 | 159.5889 | 72.3086 | 695.2042 | 11.6857 | 331.8218 | 75.5593 | 824.5538 | 21.6707 | 303.2763 | 60.5454 | 890.2826 | 85.7413 | 5465.6549
Ef m pondereada UM | 70.4%
Elemento de la red
material
Tipo de suelo
Longitud (km)
Q
A cte depende suelo tabla
m cte depende suelo tabla
Qm
S =A/Qm m3/s
s=100 S/Q L

## Canal Capacho
Cº CAPACHO- 1025,7
Elemento de la red | hijuela | canal
material | tierra | tierra
longitud (km) | 16.89 | 7.33
Q m3/s | 0.221 | 0.096
V m/s | 1.7 | 1.6
C Coeficiente de Moritz (tipo suelo) | 0.32 | 0.32
B ancho superficial (m) | 2 | 1.8
A área=Q/V (m2) | 0.13 | 0.06
h altura (m) | 0.065 | 0.033333
F 1 | 0.002937 | 0.0018929
F2 | 0.60046 | 0.49492
F final | 0.0048913 | 0.0038247
F tramo | 0.082614 | 0.028035
porcentaje perdida | 37.38% | 0.29203
Tiempo mojado (permanencia) | 0.8 | 0.8
% pérdida por tiempo | 0.29905 | 0.23362
Efc_d | 70.09% | 76.64%
Ec media | 0.70095 | 0.76638
superficie ha | 715.27 | 310.43 | 1025.7
Ef m pondereada | 501.3651 | 237.9058 | 739.2709
Ef m pondereada UM | 72.07%